Gietrzwałd, dnia  18 grudnia 2023 r.

RRG.6220.6.2023

DECYZJA NR 9DŚ/2023

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 62a, 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 71 oraz 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Gietrzwałd  reprezentowaną przez Pana Jana Żemajtysa oraz po zasięgnięciu  opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu, gm. Gietrzwałd”  realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 64/3, obręb Podlejki.

i jednocześnie:

- stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia o nazwie Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu, gm. Gietrzwałd”  realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 64/3, obręb Podlejki.

- na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

- Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego 
w należytym stanie technicznym, odpowiednią reorganizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót 
w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.

- Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np.: paliw, smarów) 
i syntetycznych (np. olejów).

- W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot.

- Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia – minimalizować ich ilość składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.

- Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju w środkach transportu, maszynach należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się  zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych, poza terenem przedsięwzięcia.

- Ścieki socjalno-bytowe na etapie budowy gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.

- Ścieki technologiczne powstałe podczas realizacji odprowadzać do szczelnego zbiornika i wywozić na oczyszczalnię ścieków.

- Wody zużyte do prób szczelności, dezynfekcji i płukania po dezynfekcji rurociągów odprowadzać do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

- Zabezpieczyć wykopy przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń z materiałów stosowanych do budowy.

- W bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego  nie należy składować substancji ropopochodnych i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej.

- Planowane przedsięwzięcie należy realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty.

- Należy prowadzić stały nadzór nad prawidłowością i skutecznością pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz jej stanem technicznym.

- Urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym.

- W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody w ilości przekraczającej zatwierdzone zasoby dla ujęcia.

- Wylot studni zabezpieczyć szczelnym zwieńczeniem oraz obudową studzienną, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami 
z powierzchni terenu.

- W celu ochrony jakości wód podziemnych powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w taki sposób, aby zapewnić możliwość swobodnego odpływu wód opadowych.

- Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

- Mapa z lokalizacją przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Dnia 18.09.2023 r. Gmina Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd, działającej przez pełnomocnika Pana Jana Żemajtysa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji o nazwie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu, gm. Gietrzwałd”  realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 64/3, obręb Podlejki.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana jako mogąca potencjalnie oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) zgodnie z:

- § 3 ust. 1 pkt. 71) rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metoda bezwykopową.

- pkt. 73) urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody niemniejszej niż 10 m3 na godzinę.

Dnia 19.09.2023 r. zostało opublikowane przez Wójta Gminy Gietrzwałd obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, jednocześnie zawiadomiono o tym fakcie pisemnie wnioskodawcę oraz wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Na mocy art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Gietrzwałd pismem z dnia 19.09.2023 r., znak: RRG.6220.6.2023 wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mapę z wrysowanym przedsięwzięciem oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wezwało inwestora wezwaniem 
z dnia 29.09.2023 r. do uzupełnienia KIP i złożenia wyjaśnień. Inwestor w odpowiedzi ustosunkował się do braków w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało opinię znak: GD.ZZŚ.2.4901.137.2023.MK 
z dnia 2.11.2023 r., w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W opinii wskazano konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zamieszczonych w punkcie II niniejszego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał postanowienie znak: WOOŚ.4220.447.2023.AW.1 z dnia 9.10.2023 r., w której stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał postanowienie znak: ZNS.9022.2.77.2023.MG z dnia 29.09.2023 r., w której stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy Stacji Uzdatniania Wody 
w Biesalu, gm. Gietrzwałd i będzie  realizowane na działce o numerze ewidencyjnym 64/3, obręb Podlejki. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Gietrzwałd, na działce nr geod. 64/3 obręb Podlejki będącej własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Gietrzwałd Sp. z o.o. Jest to budynek parterowy nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Obiekt przeznaczony jest na cel stacji wodociągowej. Zakres przebudowy na potrzeby stacji uzdatniania wody przewiduje przebudowę i rozbudowę budynku SUW. Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku służyć ma do pozyskiwania, uzdatniania i tłoczenia wody do istniejącej sieci wodociągowej.

W budynku przewiduje się przebudowę wnętrza hali technologicznej przez dokonanie niezbędnych wyburzeń ścian działowych, posadzek, tynków i okładzin oraz 
w części dobudowanej wydzielenie pomieszczeń chlorowni, agregatorni i dyżurki personelu wraz z niezbędnymi przebiciami ścian osłonowych.

W części istniejącej o wymiarach 14,1 m x 6 m i wysokości 3,80 m - 4,00 m znajdują się :

- hala technologiczna,

- pomieszczenia techniczne

- umywalnia z wydzielonym ustępem,

W części budynku przewidzianej do rozbudowy ( założone wymiary dobudowy 14,1 x ok. szer. 6 m . Wysokość 3,80 m - 4,0 m ) przewiduje się pomieszczenia:

- chlorowni,

- agregatorni,

- inne pomieszczenia w zależności od potrzeb technologicznych.

Wymiary budynku SUW po rozbudowie część istniejąca wraz z częścią planowaną do rozbudowy powinna wynieść dł. 14,1 m i szer. ok. 12 m.

Łączna powierzchnia planowanej zabudowy budynku SUW około 16  0m2.

Na terenie ujęcia wody znajdują się obecnie następujące obiekty budowlane: budynek stacji wodociągowej (przedmiotowy), dwie studnie głębinowe, napowietrzna linia energetyczna, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej popłuczyny. W ramach przebudowy części istniejącej dokonane będą prace renowacyjne elewacji w zakresie obróbki nowych niezbędnych przebić na drzwi i okna, remontu opasek wokół budynku wraz z odprowadzeniem wód opadowych z rur spustowych orynnowania dachu, oraz prace malarskie i wystrojowe elewacji – części istniejącej i dobudowanej. Wewnątrz budynku przewiduje się wymianę posadzek i podłóg, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odmalowanie ścian w pomieszczeniach (lub ułożenie glazury).

Ponadto zakres przebudowy SUW obejmuje wymianę instalacji wewnętrznych 
i zewnętrznych, modernizację studni ujmujących wodę i drogi dojazdowej oraz modernizację technologii wraz z wymianą rurociągów technologicznych oraz zmianę zagospodarowania działki i obiektów towarzyszących.

Przebudowa i rozbudowa SUW i modernizacja technologii obejmuje poszczególne

elementy związane z procesem ujmowania i uzdatniania wody:

- 2 studnie istniejące

- 1 studnia nowa,

- 2 nowe zbiorniki wyrównawcze,

- odstojnik popłuczyn (1 szt.)

- sieci zewnętrzne (1 kpl.),

- instalacje technologiczne uzdatniania wody wewnętrzne i zewnętrzne (1 kpl.).

Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do wymogów związanych z projektowaną zmianą urządzeń technologicznych. Ujęcie pobiera wodę w ilości do 420 m3/d, 26,3 m3/h. Obecnie ujęcie wody składa się z :

- studni Nr 1 głębokości 72 m – I kolumna orurowania dn 18”,

- studni Nr 2 głębokości 76,5 m I kolumna orurowania dn 18”

Dodatkowo projektuje się:

- studnię Nr 3 o głębokości do 100mb i zasobach min. 76m3/h,

- dwa pionowe zbiorniki stalowe produkcji o pojemności nominalnej V = 50 m3 każdy.

Zakres robót wg kolejności realizacji:

- budowa nowej studni głębinowej nr 3,

- budowa 2-ch zbiorników wyrównawczych –retencyjnych,

- demontaż istniejących urządzeń w budynku SUW,

- rozbudowa budynku SUW ( część na nowe pomieszczenia tj. agregatorni, chlorowni ),

- wstawienie nowych urządzeń do budynku SUW, części istniejącej i dobudowanej,

- przemurowanie otworów,

- wstawienie drzwi i okien,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie automatyki i sterowania,

- wykonanie instalacji wod-kan. i grzewczej,

- wykonanie instalacji technologicznej - wg części technologicznej opracowania,

- utwardzenie kostką polbrukową dojazdu i dojścia do budynku i zewnętrznych urządzeń 
   ( obiektów ) technologicznych, wykonanie opaski wokół budynku,

- wykonanie nowego ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody (ujęcia ).

Projektowana studnia SW3 będzie studnią awaryjną, zlokalizowaną w sąsiedztwie studni istniejących. Studnię SW3 przewiduje się  wykonać poprzez wiercenie systemem  udarowym  w dwóch   kolumnach  rur stalowych : max. dn 487 mm i dn. 406 mm. Wiercenie należy zakończyć 2m poniżej spągu warstwy wodonośnej tj. na głębokości ok. 75 m. Ujęcie wody dla awaryjnej studni Sw3 przewiduje się z tej  samej warstwy wodonośnej z której ujmowana jest woda dla studni nr 1 i nr 2, zatem wielkość poboru wody nie zmieni się (utrzymuje się dotychczasowe zapotrzebowanie zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym). Po wykonaniu całości prac geologicznych zostanie wykonana obudowa studni, a następnie w studni zostanie zainstalowana pompa głębinowa o wydajności do 50m3/h i H=60-80m sł.w. wraz z rurociągiem tłocznym dn65-80mm oraz zasileniem energetycznym.

Prace związane z odnowieniem istniejących studni głębinowych SW1 i SW2 będą polegały na wymianie rurociągów tłoczących wodę surową w studniach, pomp głębinowych, wyposażenia w studniach głębinowych wraz z automatyką 
i sterowaniem, wykonaniu nowych obudów dla otworu nr 1 i 2, budowie nowych rurociągów wody surowej na terenie ujęcia wody, nowych kabli elektroenergetycznych zasilających obie studnie. Wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody składać się będzie 
z odżelaziaczy, odmanganiaczy, aeratorów oraz orurowania wykonanych  
z materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie.

Planowana jest również budowa sieci międzyobiektowych: wodociągowej technologicznej  na odcinkach o łącznej długości ok. 200 m z rur PE dn 90-225mm, kanalizacyjnej technologicznej na odcinkach o łącznej długości ok. 200 m z rur PVC dn 160-200m oraz elektrycznej technologicznej na odcinkach o łącznej długości ok. 250m , która zasilała będzie projektowane zbiorniki wyrównawcze, studnie głębinowe oraz instalacje technologiczne stacji uzdatniania wody.

Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem jej budowy. W okresie trwania prac budowlano-montażowych może nastąpić wzrost emisji spalin oraz poziomu hałasu spowodowanego pracą urządzeń oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac zostanie ograniczony do pory dnia, tj. godzin pomiędzy 6:00 i 22:00, a wszystkie roboty budowlane i montażowe powinny być wykonywane przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń. Ponadto sprzęt będzie monitorowany pod kątem wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu. Podczas przebudowy inwestycji powstawać będą odpady materiałów z rozbiórki oraz materiałów użytych do przebudowy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej. Składowane będą 
one w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i kontenerach usytuowanych 
w wydzielonych miejscach, które będą miały na celu zabezpieczenie materiałów budowlanych i odpadów przed dostępem osób nieupoważnionych, mieszaniem różnych rodzajów odpadów, negatywnym oddziaływaniem na środowisko i zdrowie ludzi.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, takich jak farby czy masy bitumiczne, które powodować mogły zanieczyszczenie gruntu. Ponadto w trakcie realizacji przedsięwzięcia podejmowane będą

działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olei, benzyn). Ziemia jako urobek z wykopów liniowych będzie gromadzona na odkład i posłuży do zasypania wykopów z wcześniejszym zagęszczeniem. Teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. W związku 
z realizacją inwestycji polegającym również na wykonaniu rurociągów międzyobiektowych, z uwagi na uwarunkowania wodno-gruntowe odwadnianie wykopów przewiduje się jedynie w wypadku długotrwałych opadów i  znacznego podniesienia poziomu wód gruntowych. Woda z odwodnienia wykopów będzie odprowadzana (instalacją igłofiltrową) poza teren ujęcia (ciek na sąsiedniej działce), alternatywnie zostanie rozprowadzona na terenach przyległych. Działanie to będzie chwilowe i nie naruszy istniejących  stosunków wodnych.

W fazie budowy przewiduje się pozyskiwanie wody na cele technologiczne  (próba szczelności, dezynfekcji i płukania oraz robót budowlanych. Woda dostarczana będzie 
z wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Biesal lub Podlejki. Plac budowy powinien być wyposażony w przewoźny pawilon socjalno-biurowy i urządzenia sanitarne bezodpływowe do zaspakajania podstawowych potrzeb fizjologicznych. Inne czynności 
z wykorzystaniem wody na cele socjalno-bytowe odbywać się będą w miejscu zakwaterowania pracowników budowlanych. W związku z wykonaniem odwiertu przewiduje się powstanie niewielkiej ilości ścieków technologicznych (płuczka). Ścieki te będą gromadzone w szczelnym, oznakowanym zbiorniku w odległości ok. 5m od otworu studziennego. Zarówno ścieki technologiczne, jak i socjalno-bytowe zostaną wywiezione do oczyszczalni ścieków. Wody z wykonania prób szczelności, dezynfekcji, płukania zostaną odprowadzone do odstojnika popłuczyn lub będą wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie.

Oddziaływanie na powietrze  będzie związane głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów, dostarczanych na miejsce budowy. Roboty ziemne, w zależności od warunków wilgotnościowych powietrza w czasie realizacji prac, mogą spowodować wzrost zapylenia powietrza w wyniku przemieszczania się mas ziemnych. Oddziaływanie to będzie miało charakter przemijający, nie będzie miało większego wpływu na teren poza granicami placu budowy. Będzie dotyczyć tylko 
i wyłącznie etapu realizacji przedsięwzięcia do czasu zakończenia prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji wody popłuczne do płukania filtrów, po oczyszczeniu 
w odstojniku będą kierowane do istniejącego kolektora zrzutowego odprowadzającego wody popłuczne do stawu (zbiornika bezodpływowego na działce nr 64/6 obręb Podlejki). Stacja uzdatniania wody jako obiekt istniejący osiąga odpowiednie parametry wody uzdatnionej oraz na odpływie do odbiornika wymagane przepisami parametry oczyszczonych wód popłucznych. Osad nagromadzony w szczelnym odstojniku powstający przy procesie płukania filtrów dwa razy w roku jest usuwany i wywożony wozem asenizacyjnym na lokalną oczyszczalnię ścieków w Gietrzwałdzie. Ścieki socjalno-bytowe na etapie eksploatacji zostaną odprowadzone do bezodpływowego zbiornika 
i będą sukcesywnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

W trakcie eksploatacji stacji uzdatniania wody powstawać będą odpady pochodzenia komunalnego. Będą one gromadzone i magazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach lub kontenerach zlokalizowanych w istniejącej wiacie śmietnikowej. Odpady będą czasowo magazynowe w sposób selektywny. Po zapełnieniu kontenerów będą odbierane przez przedsiębiorstwo zajmujące się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem Elementy sieci wodociągowej wykonane z tworzywa sztucznego są odporne na działanie środowiska zewnętrznego (grunt) i nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.

Zastosowane rury wykonane są z materiału elektrycznie-obojętnego, dzięki czemu nie będą przewodzić prądu i będą odporne na prądy błądzące. Inwestycja nie będzie miała wpływu na zmiany klimatu czy zmiany różnorodności biologicznej. Nie przewiduje się powstawania odpadów w trakcie eksploatacji sieci wodociągowej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat, ani na jego zmiany. Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami ujętymi na mapach zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, a więc nie występuje zagrożenie zalaniem w czasie powodzi. Również wody opadowe nie stanowią zagrożenia w razie ewentualnych silnych opadów deszczu, ponieważ rurociągi będą prowadzone pod powierzchnią ziemi, a teren stacji uzdatniania wody znajduje się w otoczeniu terenów biologicznie czynnych, stanowiących element naturalnej retencji. Wody opadowo-roztopowe z utwardzonej drogi dojazdowej o powierzchni ok. 300 m2odprowadzane będą do wpustów deszczowych (studni chłonnych z osadnikami). W studniach zastosowane zostaną urządzenia podczyszczające w postaci poduszek sorbentowych, zatrzymujących 
i wchłaniających ewentualne substancje ropopochodne. Stopień zanieczyszczenia włókniny sorpcyjnej będzie systematycznie kontrolowany, a w razie konieczności sorbenty będą podlegały wymianie. Zużyte sorbenty będą odpowiednio zagospodarowywane przez specjalistyczną firmę.  Osuwiska ziemi oraz silne wiatry nie stanowią zagrożenia dla przedmiotowej inwestycji. W związku z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody nie występuje ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek poważnej awarii przemysłowej mogącej wywołać niepożądane skutki w środowisku. Zastosowane rozwiązania technologiczne budowy sieci wodociągowej oraz istniejących budynków stacji uzdatniania wody w dużym stopniu zabezpieczają przed wystąpieniem sytuacji awaryjnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły Region Wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych – kod: PLRW20001156319 o nazwie Pasłęka od jez. Sarąg do Morąga. JCWP posiada status naturalnej części wód i jest monitorowana. Stan chemiczny tych wód nie został dokonany z uwagi na brak danych (zw. tributylocyny), stan ekologiczny nie został dokonany z uwagi na brak badań biologicznych w JCWP, nie dokonano też oceny stanu ogólnego z uwagi na brak danych. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, dobry stan ekologiczny: zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych z zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego w obrębie JWCP (dla węgorza europejskiego), stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, ze nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: związki tributylocyny(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych – kod: PLRW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym 
i chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód. W wymienionych JCW znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), dla których utrzymanie 
i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze NATURA 2000 Dolina Pasłęki PLB280002. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegające do jezior.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się o obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się fragment zbiornika niewyróżnionego (dz. ew. 64/6 obręb Podlejki)

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych 
i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Według projektów korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce opracowanych przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża działka, na której planuje się inwestycję w części zlokalizowana jest na korytarzu ekologicznym – Dolina Pasłęki. Realizacja inwestycji nie spowoduje zaburzenia swobodnego przemieszczania się średnich i dużych ssaków lokalnie jak i ponadlokalnie, jak również nie spowoduje ograniczenia w korytarzach migracji dla tych zwierząt.

Po przeanalizowaniu załączonej kart informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny(bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian 
w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań.

Zarówno rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym wody, gleby i powierzchni ziemi, emisji 
i występowania innych uciążliwości, przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji, ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych 
i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

- usytuowania przedsięwzięcia - z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniających: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód 
i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe - nie wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

- rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wyżej wymienionych wynikających z: zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, 
z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,  prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,  powiązań z innymi przedsięwzięciami, możliwości ograniczenia oddziaływania - nie kwalifikuje planowanego przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Gietrzwałd poinformował pismem z dnia 9.11.2023 r. strony postępowania 
o możliwości zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także zapewnił im możliwość udziału w prowadzonym postępowaniu poprzez składanie uwag 
i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem łącznych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jak również biorąc pod uwagę uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Gietrzwałd uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne 
z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska w związku z tym dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

- Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję 
w terminie 14 dni od daty doręczenia.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
 i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 
o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś z dnia 3 października 2008 r. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

- Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

- Mapa z lokalizacją przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Wnioskodawca – Gmina Gietrzwałd

- Strony postepowania poprzez obwieszczenie

- a/a

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, Al. Tysiąclecia 11 , 82-300 Elbląg

Zwolnione z opłaty skarbowej na mocy art. 7 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia  16 listopada 2006 r.  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Nr 9/DŚ/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy Stacji Uzdatniania Wody 
w Biesalu, gm. Gietrzwałd i będzie  realizowane na działce o numerze ewidencyjnym 64/3, obręb Podlejki. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Gietrzwałd, na działce nr geod. 64/3 obręb Podlejki będącej własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Gietrzwałd Sp. z o.o. Jest to budynek parterowy nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Obiekt przeznaczony jest na cel stacji wodociągowej. Zakres przebudowy na potrzeby stacji uzdatniania wody przewiduje przebudowę i rozbudowę budynku SUW. Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku służyć ma do pozyskiwania, uzdatniania i tłoczenia wody do istniejącej sieci wodociągowej.

W budynku przewiduje się przebudowę wnętrza hali technologicznej przez dokonanie niezbędnych wyburzeń ścian działowych, posadzek, tynków i okładzin oraz 
w części dobudowanej wydzielenie pomieszczeń chlorowni, agregatorni i dyżurki personelu wraz z niezbędnymi przebiciami ścian osłonowych.

W części istniejącej o wymiarach 14,1 m x 6 m i wysokości 3,80 m - 4,00 m znajdują się :

- hala technologiczna,

- pomieszczenia techniczne

- umywalnia z wydzielonym ustępem,

W części budynku przewidzianej do rozbudowy ( założone wymiary dobudowy 14,1 x ok. szer. 6 m . Wysokość 3,80 m - 4,0 m ) przewiduje się pomieszczenia:

- chlorowni,

- agregatorni,

- inne pomieszczenia w zależności od potrzeb technologicznych.

Wymiary budynku SUW po rozbudowie część istniejąca wraz z częścią planowaną do rozbudowy powinna wynieść dł. 14,1 m i szer. ok. 12 m.

Łączna powierzchnia planowanej zabudowy budynku SUW około 16  0m2.

Na terenie ujęcia wody znajdują się obecnie następujące obiekty budowlane: budynek stacji wodociągowej (przedmiotowy), dwie studnie głębinowe, napowietrzna linia energetyczna, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej popłuczyny. W ramach przebudowy części istniejącej dokonane będą prace renowacyjne elewacji w zakresie obróbki nowych niezbędnych przebić na drzwi i okna, remontu opasek wokół budynku wraz z odprowadzeniem wód opadowych z rur spustowych orynnowania dachu, oraz prace malarskie i wystrojowe elewacji – części istniejącej i dobudowanej. Wewnątrz budynku przewiduje się wymianę posadzek i podłóg, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odmalowanie ścian w pomieszczeniach (lub ułożenie glazury).

Ponadto zakres przebudowy SUW obejmuje wymianę instalacji wewnętrznych 
i zewnętrznych, modernizację studni ujmujących wodę i drogi dojazdowej oraz modernizację technologii wraz z wymianą rurociągów technologicznych oraz zmianę zagospodarowania działki i obiektów towarzyszących.

Przebudowa i rozbudowa SUW i modernizacja technologii obejmuje poszczególne

elementy związane z procesem ujmowania i uzdatniania wody:

- 2 studnie istniejące

- 1 studnia nowa,

- 2 nowe zbiorniki wyrównawcze,

- odstojnik popłuczyn (1 szt.)

- sieci zewnętrzne (1 kpl.),

- instalacje technologiczne uzdatniania wody wewnętrzne i zewnętrzne (1 kpl.).

Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do wymogów związanych z projektowaną zmianą urządzeń technologicznych. Ujęcie pobiera wodę 
w ilości do 420 m3/d, 26,3 m3/h. Obecnie ujęcie wody składa się z :

- studni Nr 1 głębokości 72 m – I kolumna orurowania dn 18”,

- studni Nr 2 głębokości 76,5 m I kolumna orurowania dn 18”

Dodatkowo projektuje się:

- studnię Nr 3 o głębokości do 100mb i zasobach min. 76m3/h,

- dwa pionowe zbiorniki stalowe produkcji o pojemności nominalnej V = 50 m3 każdy.

Zakres robót wg kolejności realizacji:

- budowa nowej studni głębinowej nr 3,

- budowa 2-ch zbiorników wyrównawczych –retencyjnych,

- demontaż istniejących urządzeń w budynku SUW,

- rozbudowa budynku SUW ( część na nowe pomieszczenia tj. agregatorni, chlorowni ),

- wstawienie nowych urządzeń do budynku SUW, części istniejącej i dobudowanej,

- przemurowanie otworów,

- wstawienie drzwi i okien,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie automatyki i sterowania,

- wykonanie instalacji wod-kan. i grzewczej,

- wykonanie instalacji technologicznej - wg części technologicznej opracowania,

- utwardzenie kostką polbrukową dojazdu i dojścia do budynku i zewnętrznych urządzeń 
   ( obiektów ) technologicznych, wykonanie opaski wokół budynku,

- wykonanie nowego ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody (ujęcia ).

Projektowana studnia SW3 będzie studnią awaryjną, zlokalizowaną w sąsiedztwie studni istniejących. Studnię SW3 przewiduje się  wykonać poprzez wiercenie systemem  udarowym  w dwóch   kolumnach  rur stalowych : max. dn 487 mm i dn. 406 mm. Wiercenie należy zakończyć 2m poniżej spągu warstwy wodonośnej tj. na głębokości ok. 75 m. Ujęcie wody dla awaryjnej studni Sw3 przewiduje się z tej  samej warstwy wodonośnej z której ujmowana jest woda dla studni nr 1 i nr 2, zatem wielkość poboru wody nie zmieni się (utrzymuje się dotychczasowe zapotrzebowanie zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym). Po wykonaniu całości prac geologicznych zostanie wykonana obudowa studni, a następnie w studni zostanie zainstalowana pompa głębinowa o wydajności do 50m3/h i H=60-80m sł.w. wraz z rurociągiem tłocznym dn65-80mm oraz zasileniem energetycznym.

Prace związane z odnowieniem istniejących studni głębinowych SW1 i SW2 będą polegały na wymianie rurociągów tłoczących wodę surową w studniach, pomp głębinowych, wyposażenia w studniach głębinowych wraz z automatyką 
i sterowaniem, wykonaniu nowych obudów dla otworu nr 1 i 2, budowie nowych rurociągów wody surowej na terenie ujęcia wody, nowych kabli elektroenergetycznych zasilających obie studnie. Wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody składać się będzie 
z odżelaziaczy, odmanganiaczy, aeratorów oraz orurowania wykonanych  
z materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie.

Planowana jest również budowa sieci międzyobiektowych: wodociągowej technologicznej  na odcinkach o łącznej długości ok. 200 m z rur PE dn 90-225mm, kanalizacyjnej technologicznej na odcinkach o łącznej długości ok. 200 m z rur PVC dn 160-200m oraz elektrycznej technologicznej na odcinkach o łącznej długości ok. 250m , która zasilała będzie projektowane zbiorniki wyrównawcze, studnie głębinowe oraz instalacje technologiczne stacji uzdatniania wody.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz